## Sheet1
preparação	Estaleiro e movimento de terras / Montagem, organização e desmontagem de estaleiro, incluindo / transporte de equipamento necessário à execução da / Empreitada	vg	1 500,00 €
preparação	Movimento de terras para obtenção de quotas de fundação e / reposição de terras	vg	2 000,00 €

Estruturas de Betão Armado	Betão de limpeza	m3	216,00 €
Estruturas de Betão Armado	Fornecimento e colocação de betão armado, incluindo betão / C20/25 (B25), Aço A400NR, cofragem, desconfrangem, / escoramentos e restantes trabalhos complementares, de acordo com os pormenores do projeto em sapatas dos pilares;	m3	300,00 €
Estruturas de Betão Armado	Fornecimento e colocação de betão armado, incluindo betão / C20/25 (B25), Aço A400NR, cofragem, desconfrangem, / escoramentos e restantes trabalhos complementares, de acordo com os pormenores do projeto em pilares;	m3	720,00 €
Estruturas de Betão Armado	Fornecimento e colocação de betão armado, incluindo betão / C20/25 (B25), Aço A400NR, cofragem, desconfrangem, / escoramentos e restantes trabalhos complementares, de acordo com os pormenores do projeto em lintéis de fundação	m3	270,00 €
Estruturas de Betão Armado	Fornecimento e colocação de betão armado, incluindo betão / C20/25 (B25), Aço A400NR, cofragem, desconfrangem, / escoramentos e restantes trabalhos complementares, de acordo com os pormenores do projeto em vigas estruturais;	m3	324,00 €
Estruturas de Betão Armado	Fornecimento e colocação de betão armado, incluindo betão / C20/25 (B25), Aço A400NR, cofragem, desconfrangem, / escoramentos e restantes trabalhos complementares, de acordo com os pormenores do projeto em lajes maciças	m3	318,00 €
Estruturas de Betão Armado	Fornecimento e colocação de betão armado, incluindo betão / C20/25 (B25), Aço A400NR, cofragem, desconfrangem, / escoramentos e restantes trabalhos complementares, de acordo com os pormenores do projeto em Platibandas	m3	312,00 €
Estruturas de Betão Armado	Em paredes de betão armado 020	m3	264,00 €
Estruturas de Betão Armado	Fornecimento e colocação de betão armado, incluindo betão / C20/25 (B25), Aço A400NR, cofragem, desconfrangem, / escoramentos e restantes trabalhos complementares, de acordo com os pormenores do projeto em Escada exterior	m3	324,00 €
Estruturas de Betão Armado	Colocação de lajes aligeiradas constituídas por vigotas e abobadilhas, incluindo escoramento, colocação de armaduras / e espalhamento da camada de compressão em betão da classe C20/25 (B25), de acordo com quadro de lajes definido em projeto:		46,50 €
Estruturas de Betão Armado	Chão interior, constituído por manta geotêxtil, tout-venant / 15cm, filme de poliettileno, / betão de regularização C12/15, / Cupolex 9,5, betão C25/30 com malha de ferro de 06//20.	m2	57,00 €

Alvenarias	Alvenaria simples exterior, constituídas por bloco leve (49x19x25) cm da artbel, assente com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, incluindo reforço de ombreiras e padieiras / dos vãos em betão armado, todos os remates e demais materiais e acessórios necessários, de acordo com os pormenores e C.T.E. - Medições fornecidas no mapa de quantidades	m2	30,60 €
Alvenarias	Execução de paredes interiores (divisórias) em tijolo vazado 30x20x11 de 1ª qualidade, assentes com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, desligadas do pavimento e da / laje de teto, incluindo padieiras em betão armado ou tijolo armado e todos os remates, cortes e limpeza de acordo com os pormenores e C.T.E.. - Medições fornecidas no mapa de quantidades	m2	16,00 €
Alvenarias	Construção de muros em blocos de cimento 020	m2	€35,00
Alvenarias	Construção de muro de betão armado 020	m3	€255,00

Arranjos exteriores	Abertura de roços para apoio a especialidades	vg	950,00 €
Arranjos exteriores	Fornecimento e execução de massame de fundação com / acabamento para assentamento de lajetas de betão pré- / fabricado no exterior do piso 0, constituído por: / - Camada tout venant - 30cm / - Camada brita nº3 - 20cm / - Manta geotêxtil 150g/m2 / - Membrana drenante Fondaline / - Malhasol CQ38 / - Camada betão C16/20 - 10cm / - Medições fornecidas no mapa de quantidades	m2	35,00 €
Arranjos exteriores	Fornecimento e execução de massame de fundação com / acabamento para assentamento de soalho ou ladrilho de / pedra no anexo, constituído por: / - Camada tout venant - 30cm / - Camada brita nº3 - 20cm / - Manta geotêxtil 150g/m2 / - Membrana drenante Fondaline / - Malhasol CQ38 / - Camada betão C16/20 - 10cm / - Medições fornecidas no mapa de quantidades	m2	35,00 €
Arranjos exteriores	Fornecimento e execução de massame de fundação com / acabamento para assentamento de soalho ou ladrilho de / pedra na garagem, constituído por: / - Camada tout venant - 30cm / - Camada brita nº3 - 20cm / - Manta geotêxtil 150g/m2 / - Membrana drenante Fondaline / - Malhasol CQ38 / - Camada betão C16/20 - 10cm / - Medições fornecidas no mapa de quantidades	m2	35,00 €

revestimentos exteriores	- painel rígido de poliestireno expandido de cor branca, de 80 / mm de espessura / "- fixado ao suporte com argamassa, aplicada manualmente / -fixações mecânicas com bucha de expansão de polietileno com prego / "- duas camadas de regularização, cada uma delas composta por argamassa, aplicada manualmente, armada com malha de fibra de vidro, anti-álcalis, de 5x4 mm de vão de malha, de 0,6 / mm de espessura e de 160 g/m² de massa superficial, intercalando entre ambas uma camada da mesma argamassa para melhorar a aderência, aplicada com palustra dentada" / "- camada de acabamento de argamassa acrílica cor branco, sobre primário acrílico" / "- incluindo perfis de canto de PVC com malha, desperdícios e roturas" / "-O preço inclui a execução dos remates nos encontros com paramentos, revestimentos ou outros elementos assentes na sua superfície. (Material a utilizar no sistema ETIC's é Tincotherm)
revestimentos exteriores	Fornecimento e aplicação de Isolamento térmico pelo exterior de fachadas, com sistema ETICS (lateral direito, lateral / esquerdo, parte de cima e interior da garagem, frente 1ºandar, traseiras e paredes do jardim interior em contato com o / interior).	m2	€38,00
revestimentos exteriores	Fornecimento e aplicação de Isolamento térmico pelo exterior / de fachadas, com sistema ETICS em tetos de varandas e garagem	m2	35,00 €
revestimentos exteriores	Fornecimento e aplicação de Isolamento térmico pelo exterior / de fachadas, com sistema ETICS em pilares traseiros e paredes de jardim interior que não em contacto com o interior	m2	34,00 €

regularização	Endireitar parte cima das platibandas	ml	3,60 €

revestimentos interiores	Emboço e reboco com guarnecimento a areado sarrafado no / desempeno de paredes de wc serviço, lavandaria, wc suite, / onde será para revestir a matérias cerâmicos, e em paredes / de betão à vista de acordo com os pormenores e C.T.E..	m2	12,00 €
revestimentos interiores	Regularizaçãocamadadeargamassaprojetadacomacabamentoaestanhopolidotipo"Seral"ouequivalente,prontasareceberacabamentofinal,nasrestantesparedesinteriores.	m2	14,00 €
revestimentos interiores	Sistemaderevestimentopelointeriordeparededebetãoàvistaexteriorcomisolamento(átrio,quartosesuite).FornecimentoecolagemdeplacasdeXPS6cmsobrealvenariadebetão.Fornecimentoecolagemdeplacasdegesso cartonado, incluindo tratamento de juntas.	m2	24,50 €
revestimentos interiores	Fornecimentoeassentamentodematerialcerâmico,escolhaaté23€/m2,incluindocimentocolaetomaçãodejuntar.Emcasas de banho.	m2	36,00 €
revestimentos interiores	Fornecimentoeassentamentodematerialcerâmico,escolhaaté15€/m2,incluindocimentocolaetomaçãodejuntar.Lavandaria	m2	28,00 €
revestimentos interiores	Fornecimento e aplicação de tinta aquosa mate para pintura de / paredes em interior, tipo cin, (cor a definir em obra entre três / amostras pelo dono de obra e autores do projeto), em duas / demãos.	m2	9,50 €
revestimentos interiores	Rebaixo em paredes, para colocação de rodapé embutido, em todos os compartimentos interiores, exceto locais onde leva paredes revestidas com outros materiais.	ml	7,50 €
revestimentos interiores	Regularição de capas e espelhos de escadaria interior	vg	185,00 €

Pavimentos interiores	Execução de enchimentos com betão leve para ocultar todas / as tubagens existentes e betonilha de regularização pronto a / receber revestimentos finais no interior da habitação.	m2	21,00 €
Pavimentos interiores	Fornecimento e aplicação de pavimento em ladrilho (escolha / até 23€/m2) sobre laje preparada para acabamento (cozinha, wc serviço, lavandaria, wc suite, wc quartos)	m2	36,00 €

tetos	Execução de tetos falso em gesso cartonado, com placas / hidrófugas para obtenção de cotas prendidas no testos das varandas.		17,00 €
tetos	Teto falso em zona seca (escritório, sala, circulação, anexo, átrio, quantos, suite) com lã mineral de rocha / - espessura 40mm e 70 kg/m3 / -placa de gesso cartonado, tipo pladur / "- tinta aquosa mate para tetos, tipo cin, (cor a definir em obra / entre três amostras pelo dono de obra e autores do projeto)" / "-nas demãos necessárias à obtenção de um perfeito / acabamento (valor inclui área de superfícies verticais de / recaídas para fecho altura de teto falso)."	m2	35,00 €
tetos	teto falso em zona húmida (cozinha, casas de banho, lavandaria) com lã mineral de rocha - espessura 40mm e 70 kg/m3 / -placa de gesso cartonado hidrófugo, tipo pladur / "- tinta aquosa mate para tetos, tipo cin, (cor a definir em obra / entre três amostras pelo dono de obra e autores do projeto)" / "-nas demãos necessárias à obtenção de um perfeito / acabamento (valor inclui área de superfícies verticais de" / - espessura 40mm e 70 kg/m3 / -placa de gesso cartonado hidrófugo, tipo pladur / "- tinta aquosa mate para tetos, tipo cin, (cor a definir em obra / entre três amostras pelo dono de obra e autores do projeto)" / "-nas demãos necessárias à obtenção de um perfeito / acabamento (valor inclui área de superfícies verticais de recaídas para fecho altura de teto falso).	m2	36,50 €

Impermeabilização	Cobertura plana da habitação não acessível não ventilada, com godo, tipo convencional, pendente de 1% a 5% / - formação de pendentes com espessura média de 10 cm; / "- camada de regularização de argamassa de cimento, confecionada em obra 4 cm de espessura, acabamento afagado;" / "- isolamento térmico em painel de espuma de poliisocianurato soldável, de 100 mm de espessura / - impermeabilização: tipo monocamada, colada, formada por uma membrana de betume modificado com elastómero SBS, LBM(SBS)-" / 40-FP, totalmente colada com maçarico; / "- camada separadora sob proteção em geotêxtil não tecido composto por fibras de poliéster entrelaçadas" / "- camada de proteção em seixos rolados lavados, com uma espessura média de 6 cm"	m2	49,90 €
Impermeabilização	Cobertura plana da garagem não acessível não ventilada, com godo, tipo convencional, pendente de 1% a 5% / - formação de pendentes com espessura média de 10 cm; / "- camada de regularização de argamassa de cimento, confecionada em obra 4 cm de espessura, acabamento afagado;" / "- isolamento térmico em painel de espuma de poliisocianurato soldável, de 100 mm de espessura / - impermeabilização: tipo monocamada, colada, formada por uma membrana de betume modificado com elastómero SBS, LBM(SBS)-" / 40-FP, totalmente colada com maçarico; / "- camada separadora sob proteção em geotêxtil não tecido composto por fibras de poliéster entrelaçadas" / "- camada de proteção em seixos rolados lavados, com uma espessura média de 6 cm"	m2	49,90 €
Impermeabilização	Cobertura plana do anexo não acessível não ventilada, com godo, tipo convencional, pendente de 1% a 5% / - formação de pendentes com espessura média de 10 cm; / "- camada de regularização de argamassa de cimento, confecionada em obra 4 cm de espessura, acabamento afagado;" / "- isolamento térmico em painel de espuma de poliisocianurato soldável, de 100 mm de espessura / - impermeabilização: tipo monocamada, colada, formada por uma membrana de betume modificado com elastómero SBS, LBM(SBS)-" / 40-FP, totalmente colada com maçarico; / "- camada separadora sob proteção em geotêxtil não tecido composto por fibras de poliéster entrelaçadas" / "- camada de proteção em seixos rolados lavados, com uma espessura média de 6 cm"	m2	49,90 €

Cantaria	Impermeabilização, fornecimento e assentamento de granito (pedras salgadas ou amarelo real) a 2cm em soleiras de portas / e janelas, incluindo portões.	m2	130,00 €

Outros	fornecimento e aplicação de lajeta única pré-fabricada / distanciada / - lajeta única pré-fabricada de betão 500 x 500x 25 acl / -assente sobre camada de tou-venant 20cm e cama de areia / 10cm / "- de acordo com as instruções do fabricante para tráfego automóvel"	m2	50,30 €
Outros	Fornecimentoeaplicaçãodelajetasdebetãopré-fabricadonagaragem- lajetas pré-fabricadas de betão 500 x 500x 25 acl- assente sobre massame de betão regularizado	m2	52,50 €
Outros	Reboco liso exterior em todos os muros pelo interior e o da frente pelas duas faces, incluindo chapim argamassa de cal sobre um paramento exterior / "- aplicação de tinta aquosa acetinada para pintura de paredes / exteriores, tipo sotinco (cor a definir em obra entre três / amostras pelo dono de obra e autores do projeto), em duas demãos.	m2	21,30 €
Outros	Endireitar escadas exteriores	vg	185,00 €
Outros	Deitar passeio de via publica em argamassa fina quadriculado.Não inclui substituição de lancil.	m2	15,00 €
Outros	Construção de caixas de saneamento, incluindo acabamento e / tampas galvanizadas	un	210,00 €
Outros	Construção de caixas de águas pluviais, incluindo acabamento / e tampas galvanizadas/grelhas	un	160,00 €

FUNILARIA	Rufo para platibanda / cobertura da habitação conforme pormenor / - rufo em zincotitânio para cobertura de platibanda	ml	88,00 €
FUNILARIA	Rufo para platibanda / cobertura da habitação conforme pormenor / - rufo em zincotitânio para cobertura de platibanda	ml	187,00 €
FUNILARIA	Rufo para platibanda / - rufo em zincotitânio para cobertura de cobertura da habitação conforme pormenor	ml	88,00 €
FUNILARIA	Rufo para platibanda / - rufo em zincotitânio para cobertura de platibanda / cobertura da habitação conforme pormenor	ml	88,00 €

LOUÇAS	- sanita suspensa sanindusa, modelo urb.y 48, ref.ª 140032, c/ / tampo c/ queda amortecida, ref.ª 24031 / - sistema de descarga p/ sanita geberit, modelo kombifix sigma / 8, ref.ª 110.793.00.1 / - placa de descarga geberit, modelo 115.882.kn.1	un	660
LOUÇAS	lavatório / - lavatório de parede sanindusa, modelo note 108100e	un	99,00 €
LOUÇAS	acessórios lavatório / - sifão de lavatório ofa, cromado prataª gct3504 / - misturadora lavatório vertical v c/ válvula gct0304vv	un	211,20 €
LOUÇAS	espelho / 1 - espelho esp. 6mm, 0,60 x 0,90 m incluindo acessórios de / fixação oculta à parede; / 2 - espelhos esp. 6mm, 1,60 x 1,60 m incluindo acessórios de / fixação oculta à parede / 1 - espelho esp. 6mm, 1,60 x 1,60 m incluindo acessórios de fixação oculta à parede	un	550,00 €
LOUÇAS	bidé / - bidé suspenso sanindusa, modelo urb.y 48, ref.ª 140450 / - misturadora ed bidé vertical c/ válvula clic-clac, gct0308vv / - sifão de bidé ofa cromado prata	un	365,20 €
LOUÇAS	Fornecimento e montagem de móvel de wc suspenso constituido no interior em aglomerado revestido melanina branca ou linho cancun e pelo exterior aglomerado folheado a carvalho: / - wc suite piso 1, 400x1600x400mm AxLxP / "- wc quarto piso 1, 400x1200x400mm / lavatórios" / "- wc quarto piso 1, 400x1200x400mm / lavatórios"	un	1655,5
LOUÇAS	- lavatório de encastrar por baixo sanindusa, modelo anna 42, ref.ª 118340	un	154
LOUÇAS	acessórios lavatório / - misturadora lavatório 3 furos v c/ / gct0304av / - sifão de lavatório ofa, cromado prata	un	148,5
LOUÇAS	acessórios chuveiro / - conjunto duche Nº8 - 3 saídas composto por: / - misturadora refª GCT0309F3A3 / "- haste de chuveiro refª HAT0512 / - chuveiro refª HOI0048" / - ralo de de lavatório ofa, cromado prata / "- divisória em vidro transparente, composto por um vidro de 8mm, com 2m altura e 0,80m(medida máxima) de"cumprido, tirante superior e quelha em U fixa na parede.	un	884
LOUÇAS	- lavatório de encastrar por baixo sanindusa, modelo anna 42, ref.ª 118340	un	154,00 €
LOUÇAS	acessórios lavatório / - misturadora gct0304av / - sifão de lavatório ofa, cromado prata	un	€148,50

INFRAESTRUTURAS	- implementação do disposto no projeto de especialidade de abastecimento de água	v.g.	4675
INFRAESTRUTURAS	- implementação do disposto no projeto de especialidade de águas pluviais	v.g.	2827
INFRAESTRUTURAS	- implementação do disposto no projeto de especialidade de águas residuais	v.g.	3850
INFRAESTRUTURAS	sistema de rega;	v.g.	3850
INFRAESTRUTURAS	gás / - implementação do disposto no projeto de especialidade de instalação de gás	vg	1200

CARPINTEIRO	Portas de abrir - Fornecimento e aplicação de portas interiores compostas no interior por favo platex e revestida em MDF folheada a carvalho incluindo aros e guarnições em madeira maciça, puxadores (JNF IN.00.330), dobradiças, fechadura magnética JNF, batente pavimentada, ntrada da chave JNF Dimensão 2500x700mm	un	717,56 €
CARPINTEIRO	Portas de abrir - Fornecimento e aplicação de portas interiores compostas no interior por favo platex e revestida em MDF folheada a carvalho incluindo aros e guarnições em madeira maciça, puxadores (JNF IN.00.330), dobradiças, fechadura magnética JNF, batente pavimentada, ntrada da chave JNF Dimensão 2500x870mm	un	717,56 €
CARPINTEIRO	Portas de correr - Fornecimento e aplicação de portas / interiores compostas no seu interior por favo platex e revestida / em MDF folheado a carvalho, incluindo aros e guarnições em madeira maciça / Dimensões 2500x(870+870)mm	un	1499,63
CARPINTEIRO	Portas de correr - Fornecimento e aplicação de portas / interiores compostas no seu interior por favo platex e revestida / em MDF folheado a carvalho, incluindo aros e guarnições em madeira maciça Dimensões 2500x(800+800)mm	un	1 499,63 €
CARPINTEIRO	Portas de correr - Fornecimento e aplicação de portas / interiores compostas no seu interior por favo platex e revestida / em MDF folheado a carvalho, incluindo aros e guarnições em madeira maciça Dimensão 2500x1000m	un	846,56 €
CARPINTEIRO	Fornecimento e aplicação de armários em revestido a melanina cancun, com portas e aglomerado revestida a carvalho, incluindo gav corrediças de extração parcial DTC, dobradiçA amortecedor DIC, varão de alumínio:
CARPINTEIRO	Fornecimento e aplicação de armários em revestido a melanina cancun, com portas e aglomerado revestida a carvalho, incluindo gav corrediças de extração parcial DTC, dobradiçA amortecedor DIC, varão de alumínio: com 6 gavetas e ilharga / 2500x800x450mm	un	918,16 €
CARPINTEIRO	Fornecimento e aplicação de armários em revestido a melanina cancun, com portas e aglomerado revestida a carvalho, incluindo gav corrediças de extração parcial DTC, dobradiçA amortecedor DIC, varão de alumínio: com 4 portas, 12 gavetas e ilharga de acabamento / 2500x1600x600mm	un	1 850,77 €
CARPINTEIRO	Fornecimento e aplicação de armários em revestido a melanina cancun, com portas e aglomerado revestida a carvalho, incluindo gav corrediças de extração parcial DTC, dobradiçA amortecedor DIC, varão de alumínio: com 2 portas, 4 prateleiras / 2500x900x550	un	501,52 €
CARPINTEIRO	Fornecimento e aplicação de armários em revestido a melanina cancun, com portas e aglomerado revestida a carvalho, incluindo gav corrediças de extração parcial DTC, dobradiçA amortecedor DIC, varão de alumínio: 2500x900x600	un	516,00 €
CARPINTEIRO	Fornecimento e aplicação de armários em revestido a melanina cancun, com portas e aglomerado revestida a carvalho, incluindo gav corrediças de extração parcial DTC, dobradiçA amortecedor DIC, varão de alumínio: , 4 portas, 12 gavetas / 2500x1600x600	un	1832,4
CARPINTEIRO	Fornecimento e aplicação de armários em revestido a melanina cancun, com portas e aglomerado revestida a carvalho, incluindo gav corrediças de extração parcial DTC, dobradiçA amortecedor DIC, varão de alumínio: , roupeiro em U, sem gaveta, com 4 prateleiras / 2500x2700x1100	un	1 956,50 €
CARPINTEIRO	Fornecimento e montagem de escadaria em multicamada de carvalho 15 contraplacada + 4 madeira maciça em: 15 degraus 1000x270x300mm, 15 espelhos 1000x180x30mm, 8 bacalhaus	un	2 892,56 €
CARPINTEIRO	Pavimento composto prime carvalho select 4+15x120mm com acabamento a verniz	m2	94,76 €
CARPINTEIRO	Rodapé - Fornecimento e aplicação de rodapé em madeira de carvalho maciço 1000x16mm	ml	23,31 €
CARPINTEIRO	Fornecimento e montagem de móveis de cozinha pelo interior em aglomerado revestida a melanina cinza ou branca, ilhargas e portas exteriores em aglomerado folheado a carvalho. / Dobradiças com soft close e afinação 3D / Corrediças com soft close DIC / Rodapé em PVC com acabamento alumínio / Puxador embutido na móvel / Base de alumínio no modulo da banca / Porta talheres em pvc / Balde do lixo / "Dimensões: Móvel de frigorifico com 2500x200x600mm, / Armário de cozinha com 2500x1200x600mm, armário de embutir banca 900x1800x600mm, armário superior com 900x1800x400mm, ilha com 1100x1800x400mm, composta por 3 módulos 600x600mm.	vg	4 595,63 €

## Cópia de Sheet1
TOTAL DE ROUPEIROS				€12 300,79
TOTAL DE RODAPÉS, PAVIMENTO E ESCADAS				€15 235,87
TOTAL DE PORTAS				€11 214,95
TOTAL DE COZINHA				€4 595,63

carpintaria				€43 347,24
implementação do disposto no projeto de sistema de rega;				€3 850,00
acessórios i.s.				€9 382,90
blackouts				€10 945,00
menos valias em serralharias				€4 000,00
				€71 525,14

climatizaçao				€10 000,00